РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08. 2022 г.                                  п. Прутской                                              № 25

Об утверждении программы

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепловых организаций и потребителей тепловой энергии

муниципального образования Прутской сельсовет

В связи с началом подготовки к отопительному сезону 2022 -2023 г.г.,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепловых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Прутской сельсовет

(Приложение № 1).

2. Утвердить сроки проверки готовности ( Приложение № 2)

3. Настоящее постановление обнародовать на информационных  стендах            п. Прутской, п. Нагорный,  с. Харьково.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления  возлагаю на себя.

Глава  сельсовета                                                                 И.В. Самсоненко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Прутского сельсовета

от 17.08.2022 № 25

Программа проведения проверки готовности к отопительному

периоду.

- В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду должно быть проверено в отношении нижеследующих организаций: МУП «Прутские коммунальные сети» - автономные источники теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и соцкультбыта в п. Прутской, следующее:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1,7,9, и 10 пункта 1.

4. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены  проверено в отношении нижеследующих организаций: Сельский клуб культуры, МБДОУ детский сад «Звездочка», КГБУЗ «Павловская ЦРБ» Прутская врачебная амбулатория, МБОУ ДОД «Прутская детская школа искусств», МБОУ «Прутская СОШ» следующее:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 2.

18. Проведение работы среди старших по МКД по ограничению доступа к системе отопления в домах, а именно  устранение доступа посторонних лиц в подвал дома , изъятия ключей от подвала у жителей домов;

19. Провести проверку и опломбировку запорных арматур ( кранов на системе подачи тепла в подвалах) с составлением актов и принятием пломб под роспись старшего дома. Запасной ключ от подвалов должен быть передан в МУП для беспрепятственного и своевременного устранения аварийных ситуаций. Копии актов опломбировки должны быть переданы в Администрацию сельсовета.

Приложение № 2.

Утверждаю

Глава     сельсовета

____________

И.В. Самсоненко

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модульные котельные (ул. Советская, 24а, Школьная 28г, мкр Северный 11) | 07.09.2020 - 10.09.2020 |
| 2. | Многоквартирные дома в п. Прутской (13 домов) | 07.09.2020 - 10.09.2020 |
| 3. | МБДУДО «Прутская детская школа искусств» (ул. Центральная, 16в) | 07.09.2020 - 10.09.2020 |
| 4. | Сельский дом культуры (ул. Центральная, 43в) | 07.09.2020 - 10.09.2020 |
| 5. | МБОУ «Прутская СОШ» (ул. Центральная, 43а) | 07.09.2020 - 10.09.2020 |
| 6. | МБДОУ детский сад «Звездочка» (ул. Школьная, 28а) | 07.09.2020 - 10.09.2020 |
| 7. | КГБУЗ «Павловская ЦРБ» Прутская врачебная амбулатория (ул. Советская, 24) | 07.09.2020 - 10.09.2020 |

Глава сельсовета                                                                               И.В. Самсоненко