Администрация Прутского сельсовета Согласовано

Структурное подразделение Цех водозаборных сооружений Глава Администрации Прутского сельсовета

Дата составления документа март 2022г Акт обследования №1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Самсоненко

Организация исполнитель МУП»Прутские коммунальные сети»п.Прутской

Состав комиссии : Мастер цеха водоснабжения и водоотведения Уржумов А.В. Утверждаю

Гл.Бухгалтер Администрации Прутского сельсовета Шевченко Т.И. Директор МУП «Прутские коммунальные сети»

Мастер цеха водоснабжения и теплоснабжения Мокрецов С.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Крохалёв

Экономист МУП «Прутские коммунальные сети» Пучкина Н.Н

Обследование объектов скважин, производилась в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 №437/пр, а также, используя внутренную техническую документацию МУП «Прутские коммунальные сети» п.Прутской и п.Нагорный, в том числе оперативные журналы, схемы, графикиППР.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Оценка технического состояния | Выявленные дефекты | Заключение о техническом состоянии |
| 1 | Артскважина АБ/86(111-86)Сигма, ул.Полевая | 1986 | ЭЦВ-8-25-150 | в | Коррозия водоподъёмных труб | Состояние удовлетворительное |
| 2 | Артскважина 153/90 Железная, ул.Полевая | 1990 | ЭЦВ-8-25-150 | в | Коррозия водоподъёмных труб | Состояние удовлетворительное |
| 3 | Артскважина 156/90 Кирпичная, ул.Полевая | 1990 | ЭЦВ-8-25-150 | в | Коррозия водоподъёмных труб | Состояние удовлетворительное |
| 4 | Артскважина 176/91Котельная, ул.Центральная | 1992 | ЭЦВ-6-10-85 | в | Коррозия водоподъёмных труб | Состояние удовлетворительное |
| 5 | Артскважина , п.Нагорный | 1988 | ЭЦВ-8-25-150 | в | Коррозия водоподъёмных труб | Состояние удовлетворительное |

Вывод: При условии проведения указанных ревизий и ремонтов Артезианских скважин , перечисленные ВБ способны выполнять производственные функции в соответствии с производственными значениями показателей надёжности, качества, энергетической эффективности, и режима эксплуатации обследованных объектов

Мастер цеха водоснабжения и водоотведения Уржумов А.В.

Гл.Бухгалтер Администрации Прутского сельсовета Шевченко Т.И.

Экономист ООО «Прутские коммунальные сети» Пучкина Н.Н.

Мастер цеха водоснабжения и теплоснабжения Мокрецов С.И.