Администрация Прутского сельсовета Согласовано

Структурное подразделение Цех водоотведения Глава Администрации Прутского сельсовета

Дата составления документа март 2022г Акт следования №4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Самсоненко

Организация исполнитель МУП «Прутские коммунальные сети»п.Прутской

Состав комиссии : Мастер цеха водоснабжения и водоотведения Уржумов А.В. Утверждаю

Гл.Бухгалтер Администрации Прутского сельсовета Шевченко Т.И. Директор МУП«Прутские коммунальные сети»

Мастер цеха водоснабжения и теплоснабжения Мокрецов С.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Крохалёв

Экономист МУП «Прутские коммунальные сети» Пучкина Н.Н

Обследование объектов КНС, производилась в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 №437/пр, а также, используя внутренную техническую документацию МУП «Прутские коммунальные сети» п.Прутской , в том числе оперативные журналы, схемы, графикиППР.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/час | Установленное  оборудование | Оценка технического состояния | Выявленные дефекты | Заключение о техническом состоянии |
| 1 | КНС-№12 | 1985 | 144 | НФ 144/46 | В | Отсутствует биологическая защита насоса | удолетворительное |
| 2 | КНС-№13 | 1985 | 144 | НФ 144/46 | В | Отсутствует биологическая защита насоса | удолетворительное |

Вывод: При условии проведения указанных ревизий и ремонтов КНС их зданий и сооружений , перечисленные КНС способны выполнять производственные функции в соответствии с производственными значениями показателей надёжности, качества, энергетической эффективности, и режима эксплуатации обследованных объектов.

Мастер цеха водоснабжения и водоотведения Уржумов А.В.

Гл.Бухгалтер Администрации Прутского сельсовета Шевченко Т.И.

Экономист ООО «Прутские коммунальные сети» Пучкина Н.Н.

Мастер цеха водоснабжения и теплоснабжения Мокрецов С.И.