Администрация Прутского сельсовета Согласовано

Структурное подразделение Очистные сооружения (поля фильтрации) Глава Администрации Прутского сельсовета

Дата составления документа март 2022г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Самсоненко

Акт обследования №5

Организация исполнитель МУП»Прутские коммунальные сети»п.Прутской

Состав комиссии : Мастер цеха водоснабжения и водоотведения Уржумов А.В. Утверждаю

Гл.Бухгалтер Администрации Прутского сельсовета Шевченко Т.И. Директор МУП «Прутские коммунальные сети»

Мастер цеха водоснабжения и теплоснабжения Мокрецов С.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Крохалёв

Экономист МУП «Прутские коммунальные сети» Пучкина Н.Н

Обследование объектов ОС, производилась в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 №437/пр, а также, используя внутренную техническую документацию МУП «Прутские коммунальные сети» п.Прутской , в том числе оперативные журналы, схемы, графикиППР.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика | Усть-е оборудование | Оценка технического состояния | Выявленные дефекты | Заключение о техническом состоянии |
| 1 | Очистные сооружения(Отстойник радиальный | 1984 | 602,88м3 | Шт 2 | В | Сломана крышка | Требует замены |
| 2 | Песколовка) | 1984 | 3456м3/сутки | Шт 1 | В | Отсутствуют перекрытия | Требует текущего ремонта |

Вывод: При условии проведения указанных ревизий и ремонтов ОС(поля фильтрации) , обследованные объекты способны выполнять производственные функции в соответствии с производственными значениями показателей надёжности, качества, энергетической эффективности, и режима эксплуатации обследованных объектов.

Мастер цеха водоснабжения и водоотведения Уржумов А.В.

Гл.Бухгалтер Администрации Прутского сельсовета Шевченко Т.И.

Экономист ООО «Прутские коммунальные сети» Пучкина Н.Н.

Мастер цеха водоснабжения и теплоснабжения Мокрецов С.И.