Раздел 2. Полный состав объектов, в том числе технико-экономические показатели, техническое состояние, балансовая и остаточная стоимость

**Водоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Год  Ввода в  эксплуатацию | Диаметр условный, м | | Протяжённость,м | Материал трубопровода на основании анализа | Состояние участка согласно методике | Ссылка на акты обследования | Износ участка в % | Балансовая стоимость(руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Наименование документа удостоверяющего (устанавливающего) право собственности на объект | | |
| Наименование документа | Номер,  дата документа | Кадастровый  номер |
| 1 | Артскважина АБ/86(111-86)Сигма | Ул.Полевая | 1986 |  | |  |  | В | Акт обследования №1 | 100 | 273167 | 0 | Выписка из ЕГРН | 22:31:010402:3363-22/018/2017-1, 25.04.2017г. | 22:31:010402:3363 |
| 2 | Артскважина 153/90 Железная | Ул.Полевая | 1990 |  | |  |  | В | Акт обследования №1 | 100 | 254118 | 0 |
| 3 | Артскважина 156/90 Кирпичная | Ул.Полевая | 1990 |  | |  |  | В | Акт обследования №1 | 100 | 273167 | 0 |
| 4 | Водонапорная башня , центральный водозабор | Ул.Полевая | 2020 |  | |  |  | А | Акт обследования №2 | 0,42 | 1671300 | 1664337 |
| 5 | Артскважина 176/91 Котельная | Ул.Советская | 1992 |  | |  |  | В | Акт обследования №1 | 100 | 230322 | 0 | Акт приёма передачи | От 27.02.2009г. |  |
| 6 | Водонапорная башня, Котельная | Ул.Советская | 1992 |  | |  |  | В | Акт обследования №2 |
| 7 | Артскважина, п.Нагорный | П.Нагорный | 1988 |  | |  |  | В | Акт обследования №1 | 100 | 12789 | 0 | Постановление  Администрации Прутского сельсовета | №41 от 15.07.2011г. |  |
| 8 | Водонапорная башня с охранной зоной водозабора | П.Нагорный | 1988 |  | |  |  | В | Акт обследования №2 | 100 | 20873 | 0 | Постановление  Администрации Прутского сельсовета | №41 от 15.07.2011г. |  |
| 9 | Водопровод | Ул.Полевая | 1984/1997/2020 | 100/50/90 | | 1042/1100/58 | п\эт  сталь/поэтил | В/А | Акт обследования №3 | 67,7 | 2296228 | 740548 | Выписка из ЕГРН  Выписка из ЕГРН | 22:31:000000:388-22/018/2017-1, 21.04.2017г.  22:31:010402:1908-22/018/2017-1, 24.04.2017г | 22:31:000000:388  22:31:010402:1908 |
| 10 | Водопровод | Ул.Школьная | 1984/1997 | 100 | | 2200 | п/эт  сталь | В | Акт обследования №3 |
| 11 | Водопровод | Ул.Центральная | 1984/1997/2020 | 100/50/90 | | 1520/950/80 | п/эт  сталь/поэтилен | В/А | Акт обследования №3 |
| 12 | Водопровод | Ул.Луговая | 1984 | 100 | | 800 | сталь | Г | Акт обследования №3 |
| 13 | Водопровод | Ул.Молодёжная | 1984 | 100 | | 700 | сталь | В | Акт обследования №3 |
| 14 | Водопровод | Ул.Новая | 1984/1997 | 100/50 | | 700  300 | Сталь/п/эт | В | Акт обследования №3 |
| 15 | Водопровод | Ул.Строителей | 1984 | 100 | | 500 | сталь | В | Акт обследования №3 |
| 16 | Водопровод | Ул.Мира | 1984/2017/2019/2020 | 100/90/48/90 | | 1895/97/110/98 | Чугун/полиэтилен/поэтил | А/В/А | Акт обследования №3 |
| 17 | Водопровод | Ул.Советская | 1984 | 100 | | 3000 | Чугунсталь | В | Акт обследования №3 |
| 18 | Водопровод | М-нСеверный | 1984/2020 | 100/40 | | 503/97 | Сталь/поэтилен | В/А | Акт обследования №3 |
| 19 | Водопровод | Ул.Набережная | 1984/1997 | 100/50 | | 2600/100 | Чугун  сталь | В | Акт обследования №3 |
| 20 | Водопровод | Ул.Заречная | 1984 | 50 | | 650 | сталь | Г | Акт обследования №3 |
| 21 | П.Нагорный Водопровод | Ул.Луговая | 1988 | 116 | | 350 | чугун | Г | Акт  обследования №3 |
| 100% | 0 | 0 | Постановление  Администрации Прутского сельсовета | №41 от 15.07..2011г |  |
| 22 | Водопровод | Ул.Партизанская | 1988 | 116 | | 650 | чугун | Г | Акт обследования №3 |
| 23 | Водопровод | Ул.Школьная | 1988 | 116 | | 760 | чугун | Г | Акт обследования №3 |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | КНС№12 | П.Прутской | 1985 |  |  | |  | В | Акт обследования №4 | 75,4 | 109590 | 26907 | Выписка из ЕГРН | 22:31:010406:1022-22/018/2017-1, 24.04.2017г. | 22:31:010406:1022 |
| 2 | КНС№13 | П.Прутской | 1985 |  |  | |  | В | Акт обследования №4 | 75,4 | 109590 | 26907 | Выписка из ЕГРН | 22:31:010406:1021-22/018/2017-1, 24.04.2017г. | 22:31:010406:1021 |
| 3 | Очистные сооружения.  (Отстойник радиальный, песколовка) | П.Прутской | 1984 |  |  | |  | В | Акт обследования №5 | 65,1 | 109590 | 38245 | Акт приёма -передачи | От 27.02.2009г. |  |
| 4 | Канализация | Ул. Полевая | 1984 | 100 | 100 | | чугун | В | Акт обследования №6 | 66,9 | 387014 | 128105 | Выписка из  ЕГРН | 22:31:000000:389-22/018/2017-1, 24.04.2017г. | 22:31:000000:389 |
| 5 | Канализация | Ул. Новая | 1984 | 100 | 400 | | чугун | В | Акт обследования №6 |
| 6 | Канализация | Ул. Мира | 1984 | 100 | 800 | | чугун | В | Акт обследования №6 |
| 7 | Канализация | Ул. Школьная | 1984 | 100 | 200 | | чугун | В | Акт обследования №6 |
| 8 | Канализация | М-н. Северный | 1984 | 100 | 1400 | | чугун | В | Акт обследования №6 |
| 9 | Канализация | Ул. Центральная | 1984 | 100 | 800 | | чугун | В | Акт обследования №6 |
| 10 | Канализация | Ул. Советская | 1984/2019 | 100/150 | 1252/48 | | чугунпоэтилен | А/В | Акт обследования №6 |
| 11 | Канализация | Ул. Набережная | 1984 | 100150 | 1000/700 | | чугун | В | Акт обследования №6 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Администрация Прутского сельсовета  Глава Прутского сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.В.Самсоненко/ |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Прутские коммунальные сети»  директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.В.Крохалёв/ |